## Приложение 1
Протокол итогов о проведении закупа медицинского изделия способом запроса ценовых предложений на 2020 год
г.Алматы | [9 empty] | 25.05.2020г.
1. Наименование и адрес Заказчика: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Детская городская клиническая больница №2» Управления общественного здоровья города Алматы, адрес: г.Алматы , микрорайон 2, дом 54.
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:
№ | Наименование | Краткое описание | Ед.изм. | Кол-во | Ценв за единицу, тенге | Сумма, тенге | Срок поставки | ТОО "KING MEDICAL" | ТОО "TM Group Kazakhstan" | Победитель
1 | Видеокамера совмещенная с источником света в комплекте с тележкой | Видеокамера предназначена для вывода на экран видеомонитора цветного изображения операционного поля. Высокоэффективный светодиодный источник белого света предназначен для освещения внутренних органов через волоконно-оптические световоды жестких и полужестких медицинских эндоскопов. Лампа: светодиодная 100 Ватт. Эксплуатационная долговечность лампы: не менее 30000 часов. Тип камеры: 1-х чиповая, высоко чувствительная, ССD. Разрешающая способность: не хуже 752x582 пикселя. Чувствительность: 2 люкс. Соотношение Сигнал-Шум: 52 dB. Тип затвора фотообъектива: электронный. Скорость работы затвор фотообъектива в диапазоне: от 1/50 до 1/100000 сек. Композитные видеовыходы: 2 выхода. Наличие двух кнопок дистанционного управления функциями видеокамеры на головке видеокамеры. Режим автоматического баланса белого. В комплекте с видеоголовкой. Видеокамера должна быть размещена с на тележке. Тележка должна быть оснащена 4-мя антистатическими роликами 2 из которых с фиксаторами, 4-мя зафиксированными полками. Размеры стойки не более (без учета креплений для мониторов): 714х1437х624 мм. Размер полок не менее: 600 х 490 мм (Ш x Г). В комплекте держатель головки видеокамеры | шт. | 1 | 4231775 | 4231775 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 4230000 | 4212320 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
2 | Монитор 24 дюйма формат HD | Монитор предназначен для отображения цветного изображения операционного поля. Тип монитора: медицинский (medically approved MPG) Тип панели: IPS led Диагональ отображаемой области: не менее 61 см Разрешающая способность: не хуже 1920 х 1080 пикселя Формат изображения: 16:9 Яркость: 400 кандел/кв.м. Видеовходы / выходы: HD-SDI, RGBS,HD RGBS. Y/C, YpbPr, HD YpbPr . SDI. DVI, SOG Композитный Тип крепежных элементов: VESA 100 Напряжение 230 VAC Частота 50/60 Hz Потребляемая мощность: 50 Ватт. Вес блока видеообработки: не более 7.1 кг Размер блока видеокамеры: не более 597х401х100 мм Рабочая температура: 0° - +40°C Класс защиты: Класс 1 тип BF В комплекте световод, диаметр волокна, не более 3,5 мм, длина не менее 2300 мм | шт. | 1 | 2641900 | 2641900 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 2635000 | 2629620 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
3 | Инструменты эндоскопические | Бронхоскоп HD, рабочая длина 365 мм, диаметр 2,9 мм, угол обзора, 0°, сапфировые линзы окуляра и дистальной части устойчивые к царапинам, режим автоклавирования: 134°С в течение 18 минут) | шт. | 1 | 1800605 | 1800605 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 1795000 | 1792460 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
4 | Инструменты эндоскопические | Бронхоскоп HD, рабочая длина 365 мм, диаметр 2,9 мм, угол обзора, 30°, сапфировые линзы окуляра и дистальной части устойчивые к царапинам, режим автоклавирования: 134°С в течение 18 минут | шт. | 1 | 1912870 | 1912870 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 1910000 | 1904200 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
5 | Адаптеры | Адаптер вентиляционный, универсальный порт для подсоединения тубусов различных диаметров, два порта для подкючения аппарата ИВЛ, порт для синускопов-бронхоскопов и полужестких инструментов |  | 1 | 2875625 | 2875625 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 2870000 | 2862250 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
6 | Тубусы | Тубус, диаметр Ø 6,00/6,50 мм, длина 20 см | шт. | 1 | 920200 | 920200 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 920000 | 915920 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
7 | Тубусы | Тубус, диаметр Ø 5,50/5,00 мм, длина 20 см | шт. | 1 | 920200 | 920200 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 920000 | 915920 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
8 | Тубусы | Тубус, диаметр Ø 5,00/4,50 мм, длина 20 см | шт. | 1 | 920200 | 920200 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 920000 | 915920 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
9 | Герметизирующие колпачки | Герметизирующие колпачки, диаметр Ø 25 мм, для эндоскопа диаметром 3 мм | шт. | 1 | 46010 | 46010 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 46000 | 45800 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
10 | Герметизирующие колпачки | Герметизирующие колпачки, диаметр Ø 25 мм, для эндоскопа диаметром 2,9-3 мм и нструмента диаметром 1,5 мм | шт. | 1 | 46010 | 46010 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 46000 | 45800 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
11 | Биопсийные и захватывающие щипцы | Биопсийные и захватывающие щипцы, полужесткие, №1,№2,№3 | шт. | 3 | 276060 | 828180 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 275000 | 274780 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
12 | Биопсийные и захватывающие щипцы | Щипцы бронхоскопические по Джексону, длина 50 см, тип 1 | шт. | 2 | 274220 | 548440 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 273000 | 272945 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
13 | Биопсийные и захватывающие щипцы | Щипцы бронхоскопические по Джексону, длина 50 см, тип 2 | шт. | 1 | 235805 | 235805 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 235000 | 234705 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
14 | Биопсийные и захватывающие щипцы | Щипцы бронхоскопические по Джексону, длина 50 см, тип 3 | шт. | 1 | 235805 | 235805 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 235000 | 234705 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
15 | Биопсийные и захватывающие щипцы | Щипцы бронхоскопические по Джексону, длина 50 см, тип 4 | шт. | 1 | 250985 | 250985 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 250000 | 249820 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
16 | Биопсийные и захватывающие щипцы | Щипцы бронхоскопические по Джексону, длина 50 см, тип 5 | шт. | 2 | 274220 | 548440 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 273000 | 272945 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
17 | Биопсийные и захватывающие щипцы | Щипцы бронхоскопические по Джексону, длина 50 см, тип 6 | шт. | 1 | 235805 | 235805 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 235000 | 234705 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
18 | Биопсийные и захватывающие щипцы | Щипцы бронхоскопические по Джексону, длина 50 см, тип 7 | шт. | 1 | 235805 | 235805 | По заявке Заказчика, в течении 2020 года, поставка не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика | 235000 | 234705 | ТОО "TM Group Kazakhstan"
ИТОГО | [5 empty] | 19434660
3. | Дата и время представления ценового предложения:
– ТОО «KING MEDICAL», 13.05.2020 г., в 12:30;
– ТОО «TM Group Kazakhstan», 13.05.2020 г., в 12:20;
4. Согласна Главе 10 п.112 (В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение) - отсутствует.
5. | Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа медицинских изделий, и цена такого договора:
– ТОО «TM Group Kazakhstan», БИН 160240000662, 050052, Республика Казахстан, г.Алматы, Ауезовский район, мкрн. Мамыр, ул. Садовой бульвар 1г. Тел: 8 (727) 329-55-45 – Цена договора: 19 344 970,00 тенге.
6. | Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: - отсутствует.
7. Отклоненные заявки: - отсутствует.
8. | Несостоявшийся лоты: - отсутствует.
9. | Поставщики, указанные в пункте 5, в срок до «04» июня 2020 года должны представить документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, установленным Главой 10 пунктом 113 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования».
Комиссия в составе:
Рабандияров М.Р. (главный врач) – председатель комиссии______________
Асанова Н.У. - (Заместитель гл. врача по лечебному вопросу) – заместитель председателя________________
Минбарханова А.Ж. (юрист) – член комиссии___________________
Корецкая Л.Т (заведующий лаборатории) – член комиссии___________
Каптагаев М.Е. (заведующий хирургическим отделением) – член комиссии______________
Назаренко Н.Н. (провизор) – член комиссии______________
Секретать комиссии: Акылбаев Д.Б. – (специалист по государственным закупкам) ________________