## Реагент 2022 г
Приложение №1 к протоколу об итогах закупа способом запроса ценовых предложений от 30 мая 2022 года.
№ лота | Наименование | Техническое описание | Ед. изм | Количество | Цена за единицу | Сумма закупа | ИП Уралтаев Н.Б. | ИП GroMax | ТОО ConsultAsia | ИП Ильина Н.В. | ТОО ExpressФарм | ТОО Elarum Group | ИП Носеевич Л.А. | ТОО "ТЦ Мастер" | ТОО IVD Holding | ТОО LabMedTech | ТОО Мелиор LTD | Победитель | Обоснование
1 | Расходный набор для системы анализа пота в неонатальной диагностике NANODUCT - Supply Kit for Nanoduct | Расходный набор для Нанодакт. Диски «Pilogel» это небольшие (площадь поверхности составляет 2,5 см2) диски ионотерапии, которые вставляются в сборку электродов до ионтофореза. Данные диски содержат концентрацию пилокарпина 1,5% для оптимальной стимуляции потовых желез, что сокращает время ионофореза примерно до 2,5 минут. Диски «Pilogel» содержат достаточное количество глицерола для предоставления надежной защиты геля от повреждения, связанного с случайным замораживанием Диски «Pilogel» содержат тринатрийцитрат, прекрасное буферное вещество в кислотном диапазоне рН. Это сокращает анодное окисление геля во время ионофореза на 90%. В катоде, повышенный пилокарпин, который является хорошим буфером в умеренной щелочи рН, также сокращает накопление щелочи при ионофорезе. Данная буферизация защищает кожу от ожогов при изменении рН в геле. Каждая из указанных особенностей вносит в клад в безопасность процедуры. Корпус сенсора Цветной красный сенсор имеет два внешних фланца (с электродами) для соединения с красным держателем. Основой сенсора является небольшое углубление, ведущее в его центре к входному порту и оттуда к узкому встроенному каналу, проходящему через два микроэлектрода анализатора, формирующих корпус микропроводимости. Supply Kit for Nanoduct - Расходный набор для Нанодакт включает: - 12 дисков «Pilogel» - 6 сенсоров | штук | 10 | 220000 | 2200000 | [5 empty] | 220000 | [5 empty] | ТОО Elarum Group | п.100 гл.9
Для иммунохемилюсцентныого анализатора COBAS 411
2 | Калибратор для Лютинорующего | 03561097190 LH G2 CS Elecsys | наборы | 2 | 36172 | 72344 |  |  | 27800 |  |  |  |  | 35000 |  |  |  | ТОО ConsultAsia | п.100 гл.9
3 | Кортизол 100 тес | 06687733190 Cortisol G2 Elecsys cobas e 100 | наборы | 4 | 54948 | 219792 |  |  | 42100 |  |  |  |  | 53000 |  |  |  | ТОО ConsultAsia | п.100 гл.9
4 | Калибратор для Кортизола | 06687750190 Cortisol G2 CS Elecsys | наборы | 2 | 73321 | 146642 |  |  | 44000 |  |  |  |  | 72000 |  |  |  | ТОО ConsultAsia | п.100 гл.9
5 | Калибратор для Ферритина | 03737586190 Ferritin CS Elecsys V2 | наборы | 3 | 24842 | 74526 |  |  | 21300 |  |  |  |  | 23000 |  |  |  | ТОО ConsultAsia | п.100 гл.9
6 | Калибратор для гормона роста hGH | 05390133190 hGH CS Elecsys | наборы | 5 | 111792 | 558960 |  |  | 74200 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  | ТОО ConsultAsia | п.100 гл.9
7 | Гормон роста 100 тестов | 05390125190 hGH Elecsys cobas e 100 | наборы | 2 | 217459 | 434918 |  |  | 148600 |  |  |  |  | 216000 |  |  |  | ТОО ConsultAsia | п.100 гл.9
8 | Калибратор для ТТГ | Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS) | наборы | 4 | 32779 | 131116 |  |  | 27800 |  |  |  |  | 32000 |  |  |  | ТОО ConsultAsia | п.100 гл.9
9 | Калибратор FТ3 | 06437222190 FT3 G3 CS Elecsys | наборы | 2 | 33814 | 67628 |  |  | 27800 |  |  |  |  | 33000 |  |  |  | ТОО ConsultAsia | п.100 гл.9
10 | Калибратор Иммуноглобулин Е (IgE CS) | IgE CS Elecsys | наборы | 3 | 33353 | 100059 |  |  | 27800 |  |  |  |  | 32500 |  |  |  | ТОО ConsultAsia | п.100 гл.9
11 | Кассета Прокальцитонин (PCT Brahms) | PCT Brahms (Roche) Elecsys cobas e 100 | наборы | 7 | 717257 | 5020799 |  |  | 487000 |  |  |  |  | 716000 |  |  |  | ТОО ConsultAsia | п.100 гл.9
12 | Контроли: Precicontrol Universal 4*3 мл | 11731416190 PreciControl Universal Elecsys V2 | наборы | 4 | 41692 | 166768 |  |  | 37000 |  |  |  |  | 41000 |  |  |  | ТОО ConsultAsia | п.100 гл.9
13 | Контроль Мультимаркер (PreciControl Multimarker) | 05341787190 PreciControl Multimarker Elecsys | наборы | 2 | 89020 | 178040 |  |  | 71300 |  |  |  |  | 88000 |  |  |  | ТОО ConsultAsia | п.100 гл.9
14 | Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл | 11298500316 ISE cleaning solution Sys Clean | наборы | 1 | 45601 | 45601 |  |  | 37000 |  |  |  |  | 44000 |  |  |  | ТОО ConsultAsia | п.100 гл.9
15 | Реакционные пробирки для системы ASSAY CUP Elecsys 2010 60*60 шт. | 11706802001 ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411 | уп | 3 | 106894 | 320682 |  |  | 83000 |  |  |  |  | 105500 |  |  |  | ТОО ConsultAsia | п.100 гл.9
16 | Наконечники ASSAY TIP 30*120. | 11706799001 ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411 | уп | 3 | 108732 | 326196 |  |  | 83000 |  |  |  |  | 107000 |  |  |  | ТОО ConsultAsia | п.100 гл.9
17 | Полугодовой набор для обслуживания / KIT MAINTENANCE E2010 / E411 6 MONTHS | Набор для полугодового сервисного обслуживания анализатора Cobas e411, включает в себя все необходимые материалы, подлежащие периодической замене: сальник дозирующего шприца пробозаборной иглы верхний/нижний, сальник дозирующего шприца сиппера верхний/нижний, комплект трубок под прижимные клапана, прокладки на дозирующие шприцы, трубка промывки иглы, приводной ремень миксера, уплотнительный сальник для пробозаборной иглы, уплотнительный сальник сиппера. Подлежит замене каждые 12 месяцев. Работы по замене должны проводится сертифицированным инженером имеющим допуск (доверенность) на проведение работ от завода производителя. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Не подвергать механическому воздействию, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. На упаковке должна присутствовать маркировка производиткля Hitachi. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 | набор | 1 | 363084 | 363084
18 | Годовой набор для обслуживания / KIT SERVICE E411 12 MONTH | Набор для годового сервисного обслуживания анализатора Cobas e411, включает в себя все необходимые материалы, подлежащие периодической замене: трубка ячейки (вход), трубка ячейки (выход), трубка сиппера, уплотнительный сальник сиппера, пружинка захвата гриппера, прокладки под клапана, трубка слива отходов. Подлежит замене каждые 12 месяцев. Работы по замене должны проводится сертифицированным инженером имеющим допуск (доверенность) на проведение работ от завода производителя. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Не подвергать механическому воздействию, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. На упаковке должна присутствовать маркировка производиткля Hitachi. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 | набор | 1 | 509181 | 509181
8736336
Для анализатора автомат кислотно-щелочного состояния ABL 800 Radiometr
19 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | наборы | 3 | 238980 | 716940 | [10 empty] | 238980 | ТОО Мелиор LTD | п.100 (абзац 2) гл.9
20 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | наборы | 3 | 238980 | 716940 | [10 empty] | 238980 | ТОО Мелиор LTD | п.100 (абзац 2) гл.9
21 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | наборы | 3 | 238980.5 | 716941.5 | [10 empty] | 238980 | ТОО Мелиор LTD | п.100 (абзац 2) гл.9
22 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | наборы | 3 | 238980.5 | 716941.5 | [10 empty] | 238980 | ТОО Мелиор LTD | п.100 (абзац 2) гл.9
23 | Калибровочный раствор для ctHb | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | наборы | 1 | 80487 | 80487 | [10 empty] | 80487 | ТОО Мелиор LTD | п.100 (абзац 2) гл.9
24 | K-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на K+ для анализаторов серии ABL800. | шт | 1 | 1067220 | 1067220 | [10 empty] | 1067220 | ТОО Мелиор LTD | п.100 (абзац 2) гл.9
25 | Na-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Na+ для анализаторов серии ABL800. | шт | 1 | 1067220 | 1067220 | [10 empty] | 1067220 | ТОО Мелиор LTD | п.100 (абзац 2) гл.9
26 | Глюкозный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Glucose для анализаторов серии ABL800. | шт | 1 | 1540786.5 | 1540786.5 | [10 empty] | 1540786 | ТОО Мелиор LTD | п.100 (абзац 2) гл.9
27 | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | шт | 3 | 229960.5 | 689881.5 | [10 empty] | 229960 | ТОО Мелиор LTD | п.100 (абзац 2) гл.9
28 | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | шт | 3 | 229960.5 | 689881.5 | [10 empty] | 229960 | ТОО Мелиор LTD | п.100 (абзац 2) гл.9
29 | Гипохлорит-100мл. | Гипохлорит-100мл. | фл | 2 | 80041.5 | 160083 | [10 empty] | 80041 | ТОО Мелиор LTD | п.100 (абзац 2) гл.9
30 | Годовой сервисный набор | Годовой сервисный набор | шт | 2 | 831600 | 1663200 | [10 empty] | 831600 | ТОО Мелиор LTD | п.100 (абзац 2) гл.9
9826522.5
Для автоматический анализатор критических состояний RAPIDPoint 500
31 | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 амп. x 2,5 мл) | Контроль качества к анализатору газов крови, электролитов, метаболитов и СО - оксиметрии RAPIDPoint 500, уровень 1. Состав: раствор контроля качества уровня 1 (2,5 млх30): буферизованный раствор бикарбоната, кальций, натрий, калий, хлорид, углекислый газ, кислород, азот, глюкоза, лактат, красители. — 1 упак (2,5 мл х 30 ампул) | Упаковка | 3 | 139750 | 419250 |  |  |  |  | 138000 | [6 empty] | ТОО ExpressФарм | п.100 (абзац 2) гл.9
32 | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 aмп. x 2,5 мл) | Контроль качества к анализатору газов крови, электролитов, метаболитов и СО - оксиметрии RAPIDPoint 500, уровень 2. Состав: раствор контроля качества уровня 2 (2,5 млх30): буферизованный раствор бикарбоната, кальций, натрий, калий, хлорид, углекислый газ, кислород, азот, глюкоза, лактат, красители. — 1 упак (2,5 мл х 30 ампул) | Упаковка | 3 | 139750 | 419250 |  |  |  |  | 138000 | [6 empty] | ТОО ExpressФарм | п.100 (абзац 2) гл.9
33 | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 aмп. x 2,5 мл | Контроль качества к анализатору газов крови, электролитов, метаболитов и СО - оксиметрии RAPIDPoint 500, уровень 3. Состав: раствор контроля качества уровня 3 (2,5 млх30): буферизованный раствор бикарбоната, кальций, натрий, калий, хлорид, углекислый газ, кислород, азот, глюкоза, лактат, красители. — 1 упак (2,5 мл х 30 ампул) | Упаковка | 3 | 139750 | 419250 |  |  |  |  | 138000 | [6 empty] | ТОО ExpressФарм | п.100 (абзац 2) гл.9
34 | Quick Adapter M800 100 pack) (Адаптор (1 х 100) капилляров) | Адаптеры пластиковые, предназначенные для удержания ампул контроля качества. (1 уп.= 100шт) | Упаковка | 3 | 49000 | 147000 |  |  |  |  | 48000 | [6 empty] | ТОО ExpressФарм | п.100 (абзац 2) гл.9
1404750
Расходные средства забора крови для анализа газов крови и КЩС
35 | Гепариновые капилляры: Capillaries - Multicaps 100 µl x 500 pack | Капилляры с литий гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Объёмом 100 мкл. Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам RapidPoint 500. Упаковка (фасовка) – не менее 500 шт./уп. Длина 90 мм, диаметр 2,35 мм, упаковка не менее 500 шт. в диспенсере. | Упаковка | 15 | 135300 | 2029500 | 120000 |  |  |  | 119000 | [6 empty] | ТОО ExpressФарм | п.100 гл.9
2029500
Для биохимического анализатора DERUI TS-T240
36 | Комплект реагентов для анализа Фосфора | Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации неорганического фосфора в сыворотке, плазме крови или моче человека на биохимическом анализаторе CS-T240. В реагенте используется метод прямого анализа соединения фосфомолибдата. Получающийся в результате необратимый фосфомолибдат содержится концентрации, которая прямо пропорциональна содержанию фосфора в образце. Концентрация неорганического фосфора может быть рассчитана проверкой изменения абсорбции при длине волны 340 нм. При использовании анализа двойного луча длина волны холостого раствора должна быть установлена на 405 нм. Компоненты: Молибденовокислый аммоний 1.0 ммоль/л; Витриол 420 ммоль/л; Натрия хлорид 77 ммоль/л; Поверхностно активный реагент 0,5%. Длительность теста 2 минуты. Линейный диапазон для данного реагента составляет 0-5,0 ммоль/л. Фасовка R 5x50 мл. Количество тестов в упаковке не менее 734. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм. | набор | 2 | 12207 | 24414
37 | Реакционные кюветы 6*20шт/уп. | Реакционные кюветы 6*20шт/уп. для биохимического анализатора модель DIRUI CS-T240 (закрытая система) | уп | 4 | 253000 | 1012000 |  | 197400 | [9 empty] | ИП GroMax | п.100 (абзац 2) гл.9
38 | Пробоотборник реагента (Reagent probe) | Пробоотборник реагента (Reagent probe) для биохимического анализатора модель DIRUI CS-T240 (закрытая система) | уп | 1 | 333500 | 333500
1369914
Для бактериологического анализатора Walk Away
39 | Barcode Labels / Наклейки с штрих кодами (WA) | Barcode Labels / Наклейки с штрих кодами (WA) | уп | 1 | 103488 | 103488
103488
Для определения группы и резус фактора крови кассетным методом
40 | Кассеты полиспецифические античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител | Анти-IgG, -C3d, полиспецифичная кассета для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента. Состоит из 6 колонок, содержащих антитела к глобулину человека Анти-IgG, -C3d. В качестве фильтра для эритроцитов содержит стеклянные шарики. 400шт/уп., для анализатора BioVue | уп | 1.5 | 540000 | 810000 |  |  |  | 539900 |  |  | 539998 |  |  |  |  | ИП Ильина Н.В. | п.100 гл.9
810000
Для анализатора Sysmex -660
41 | КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАЗМА N (норма) - аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда | Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл) | уп | 9 | 74880 | 673920 | [8 empty] | 74880 |  |  | ТОО IVD Holding | п.100 (абзац 2) гл.9
42 | КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАЗМА P (патология) аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, фактор Виллебранда | Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл) | уп | 9 | 94080 | 846720 | [8 empty] | 94080 |  |  | ТОО IVD Holding | п.100 (абзац 2) гл.9
43 | Плазма дефицитная по Фактору IX | Плазма дефицитная по Фактору IX (8 x на 1 мл )160 тестов | уп | 2 | 130560 | 261120 | [8 empty] | 130560 |  |  | ТОО IVD Holding | п.100 (абзац 2) гл.9
44 | Буфер Имидазоловый | Буфер Имидазоловый, уп.( 6 x 15мл) | уп | 2 | 48813.6 | 97627.2 | [8 empty] | 48813 |  |  | ТОО IVD Holding | п.100 (абзац 2) гл.9
45 | Плазма дефицитная по Фактору VIII | Плазма дефицитная по Фактору VIII (8 x на 1 мл) 160 тестов | уп | 4 | 115200 | 460800 | [8 empty] | 115200 |  |  | ТОО IVD Holding | п.100 (абзац 2) гл.9
46 | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл | уп | 2 | 79321.2 | 158642.4 | [8 empty] | 79321 |  |  | ТОО IVD Holding | п.100 (абзац 2) гл.9
47 | Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6 x на 1 мл | Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6 x на 1 мл | уп | 2 | 137284.8 | 274569.6 | [8 empty] | 137284 |  |  | ТОО IVD Holding | п.100 (абзац 2) гл.9
48 | Standard human plasma 10 x for 1 ml | (Стандартная плазма 10 x на 1 мл) | уп | 2 | 94080 | 188160 | [8 empty] | 94080 |  |  | ТОО IVD Holding | п.100 (абзац 2) гл.9
49 | Pathromtin SL 20x5ml(Реагент для определения Pathromtin SL 20x5мл) | Pathromtin SL 20x5ml(Реагент для определения Pathromtin SL 20x5мл) | уп | 1 | 124800 | 124800 | [8 empty] | 124800 |  |  | ТОО IVD Holding | п.100 (абзац 2) гл.9
3086359.2
Для гематологического анализатора DERUI 6800
50 | Control for Automatic Hematology Analyzer(5-Part)LEVEL1 | флаконы по 2,5 мл. Используется для контроля определяемых значений по низкому уровню. Важно: 1. Реагент должен применяться при температуре от 15 до 30 оС. 2. Исключить контакт с кожей и глазами. Промыть водой, если раствор попал на кожу. Промыть большим количеством воды, если раствор попал в глаза, рекомендуется обратиться за медицинской помощью. Если раствор случайно был проглочен, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. 3. Продукт является кислотным. | шт | 10 | 38237.5 | 382375
51 | Control for Automatic Hematology Analyzer(5-Part)LEVEL2 | флаконы по 2,5 мл. Используется для контроля определяемых значений по среднему уровню Важно: 1. Реагент должен применяться при температуре от 15 до 30 оС. 2. Исключить контакт с кожей и глазами. Промыть водой, если раствор попал на кожу. Промыть большим количеством воды, если раствор попал в глаза, рекомендуется обратиться за медицинской помощью. Если раствор случайно был проглочен, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. 3. Продукт является кислотным. | шт | 10 | 38237.5 | 382375
53 | Control for Automatic Hematology Analyzer(5-Part)LEVEL3 | флаконы по 2,5 мл. Используется для контроля определяемых значений по высокому уровню. Важно: 1. Реагент должен применяться при температуре от 15 до 30 оС. 2. Исключить контакт с кожей и глазами. Промыть водой, если раствор попал на кожу. Промыть большим количеством воды, если раствор попал в глаза, рекомендуется обратиться за медицинской помощью. Если раствор случайно был проглочен, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. 3. Продукт является кислотным. | шт | 10 | 38237.5 | 382375
1147125
Для анализатора осадка мочи FUS -2000
54 | Фокусирующая жидкость (Focus) | Фокусирующая жидкость используется только в in vitro диагностике для работы на анализаторе осадка мочи FUS-2000 . Для анализатора осадка мочи FUS-2000 допускается использование только реагентов компании DIRUI. Реагент используется для ежедневной проверки фокусировки FUS-2000. Фасовка: 125 мл Состав: Контрольная кровь (искусств.) 0.0015% (Латексные частицы с красителем оксидом железа) Трис буфер 0.02 моль/л рН ~ 7.10 ± 0.2 при (25±1)ºС | уп | 18 | 24265 | 436770
55 | Контроль отрицательный (Negative Control) | Отрицательный контроль используется только в in vitro диагностике для работы на анализаторе осадка мочи FUS-2000 . Для анализатора осадка мочи FUS-2000 допускается использование только реагентов компании DIRUI. Контроли используются для легкой настройки и проверки калибровки анализатора. Положительные контроли дают патологические результаты, отрицательные – норму. Контроль работы анализатора должен проводиться ежедневно перед началом работы. Фасовка: 125 мл Состав: Трис буфер 0.02 моль/л рН ~ 7.10 ± 0.2 при 25±1ºС | уп | 13 | 24265 | 315445
56 | Контроль положительный (Positive Control) | Положительный контроль используется только в in vitro диагностике для работы на анализаторе осадка мочи FUS-2000 . Для анализатора осадка мочи FUS-2000 допускается использование только реагентов компании DIRUI.Контроли используются для легкой настройки и проверки калибровки анализатора. Положительные контроли дают патологические результаты, отрицательные – норму. Контроль качества работы анализатора должен проводиться ежедневно перед началом работы. Фасовка: 125 мл Состав: Контрольная кровь (искусств.) 0.002% (Латексные частицы с красителем оксидом железа) Трис буфер 0.02 моль/л рН ~ 7.10 ± 0.2 при (25±1)ºС | уп | 13 | 24265 | 315445
57 | Детергент (Detergent) | Данный детергент используется только в in vitro диагностике для промывки и очистки системы трубок и проточной ячейки анализатора осадка мочи FUS-2000 . Для очистки анализатора осадка мочи FUS-2000 допускается использование только детергента компании DIRUI. Фасовка: 500 мл Состав: Натрия гипохлорит (NaClO) 4% (водный раствор) рН ~ 12.10±0.50 при (25±1)ºC. | уп | 13 | 15065 | 195845
58 | Стандартный раствор (Standard solution) | Стандартный раствор используется только в in vitro диагностике для калибровки анализатора осадка мочи FUS-2000 . Для анализатора осадка мочи FUS-2000 допускается использование только реагентов компании DIRUI. Калибровка анализатора должна поводиться не реже одного раза в месяц. Фасовка: 125 мл Состав: Контрольная кровь (искусств.) 0.018% (Латексные частицы с красителем оксидом железа) Трис буфер 0.02 моль/л рН ~ 7.10 ± 0.2 при (25±1)ºС | уп | 13 | 20815 | 270595
59 | Контроль мочи отрицательный (Urinalysis Control Negative) | Контрольные растворы (далее – контроли) используются для контроля качества мочевых полосок и анализаторов. Контроли обеспечивают проведение контроля качества по 13 параметрам, включая Глюкозу, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Кровь, рН, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты, Микроальбумин, Креатинин, Кальций. Фасовка: 4 х 8 мл, 1х 8 мл | уп | 30 | 1449 | 43470
60 | Контроль мочи положительный (Urinalysis Control Positive) | Контрольные растворы (далее – контроли) используются для контроля качества мочевых полосок и анализаторов. Контроли обеспечивают проведение контроля качества по 13 параметрам, включая Глюкозу, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Кровь, рН, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты, Микроальбумин, Креатинин, Кальций. Фасовка: 4 х 8 мл, 1х 8 мл | уп | 30 | 1449 | 43470
61 | Полоски (Strips) | Полоски для анализа мочи Н14-Са предназначены для качественного и полуколичественного анализа мочи FUS-2000 на уробилиноген, билирубин, кетоны (ацетоуксусную кислоту), кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкозу, удельный вес (плотность), рН, аскорбиновую кислоту, микроальбумин, креатинин и кальций. | уп | 12 | 53130 | 637560
2258600
32972594.7