**г. Алматы 04.04.2023 г.**

**Объявление о закупе способом запроса ценовых предложений**

КГП на ПХВ «Детская городская клиническая больница №2» УОЗ города Алматы объявляет закуп способом запроса ценовых предложений согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2022 года № 667 «О приостановлении действия глав 7, 8 раздела 2 и глав 10, 11, 13 и 14 раздела 3 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее - Правила).

**Адрес организатора:** Казахстан, г. Алматы, микрорайон – 2, 54;

**Условия поставки:** По заявке заказчика в течение 2023 года.

**Место и окончательный срок приема ценовых предложений:**

г. Алматы, микрорайон – 2, 54.

Здание ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая больница №2» УОЗ города Алматы, кабинет «государственных закупок»

До 09.00 часов 12 апреля 2023 год

**Место, дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениям:**

Здание КГП на ПХВ «Детская городская клиническая больница №2» УОЗ города Алматы, кабинет «государственных закупок»

10.00 часов 12 апреля 2023 год

**Перечень закупаемых товаров указан в приложении № 1.**

**Главный врач Рабандияров М.Р.**

**Приложение № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Ед. изм** | **Кол** | **Цена**  | **Сумма** |
|  | Ларингоскоп WL в комплекте (Рукоять + 6 клинков в составе)  | Комплект состоит из: Батареечная металлическая рукоятка к ларингоскопу, средняя, 2,5В, диаметр не более 28мм, длина 160мм. 1. Клинок изогнутый (Macintosh) из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 79х13мм. 2. Клинок изогнутый (Macintosh) из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 93х20мм. 3. Клинок изогнутый (Macintosh) из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 112х20мм. 4. Клинок изогнутый (Macintosh) из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 130х23мм. 5. Клинок изогнутый (Macintosh) из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 155х25мм. 6. Клинок изогнутый (Macintosh) из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 175х23мм. | шт. | 3 | 238 000 | 714 000 |
|  | Ларингоскоп WL в комплекте (Рукоять + 5 клинков в составе) | Комплект состоит из: Батареечная металлическая рукоятка к ларингоскопу, средняя, 2,5В, диаметр не более 28мм, длина 160мм. 1. Клинок прямой (Miller) из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 77х11мм. 2. Клинок прямой (Miller) из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 102х11мм. 3. Клинок прямой (Miller) из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 153х13мм. 4. Клинок прямой (Miller) из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 195х13мм. 5. Клинок прямой (Miller) из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 205х16мм. | шт. | 3 | 204 000 | 612 000 |
|  | Зонды стимуляционные для системы интраоперационного нейромониторинга NIM Eclipce | Зонды стимуляционные для системы интраоперационного нейромониторинга NIM Eclipce, биполярные вилочковые, длина 100 мм, диаметр 1.4 мм, 10 шт. в упаковке.  | уп. | 7 | 461 616 | 3 231 312 |
|  | Электроды регистрирующие для системы интраоперационного нейромониторинга NIM Eclipce | Электроды регистрирующие для системы интраоперационного нейромониторинга NIM Eclipce игольчатые спаренные – 12 шт., длина – 13 мм, длина кабеля 1.5 м | уп. | 70 | 38 563 | 2 699 410 |

**Главный врач Рабандияров М.Р.**