## Приложение 1 к КД
Приложение 1
к тендерной документации
1. | Место поставки: КГП на ПХВ "Детская городская клиническая больница №2" УОЗ г.Алматы, 2-мкрн., 54.
2. | Срок поставки: в течение 5 календарных дней со дня получения заявки.
3. | Все упаковочные материалы должны быть нетоксичны и запечатаны соответствующим образом, защищены от трамбовки прочными материалами для длительной перевозки.
Перечень и описание закупаемых товаров
№ лота |  | Наименование | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок выполнения Заявки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 |  | Р-р Рингера 200мл стер | Р-р Рингера 200мл стер | фл | 15000 | 725 | 10875000 | в течении 5 календарных дней со дня поступления заявки | г.Алматы. 2-мкрн., 54 | 0%
2 |  | Инструменты для фиксации таза | Инструменты для остеосинтеза должны быть изготовлены из коррозионностойких сталей, в связи с высоким содержанием хрома на поверхности нержавеющей стали образуется пассивная пленка, защищающая инструмент от коррозии. Ручки, рукоятки, держатели инструментов (отверток, шил, ключей, некоторых долот и остеотомов), должны быть изготовлены из сплавов алюминия или текстолита. В результате электрохимической обработки алюминия на его поверхности образуется защитная окисная пленка натурального цвета (серебристо-серая), которая может быть окрашена в разные цвета, чаще бирюзово-синий. Изделия из алюминия с обработанной поверхностью должны обладать высокой стойкостью к коррозии. В набор инструментов для установки пластин для фиксации таза должны входить: Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм – 2шт, Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая – 2шт.Сверло 3,5/250 мм- 2шт, Сверло 4,5/250 мм- 2шт, Сверло 2,5/250 мм- 2шт, Сверло 3,2/250 мм- 2шт, Элеватор 24 (240мм)- 1шт, Измеритель глубины отверстий длиной 150 мм- 1шт, Направитель компрессионный 2,5/2,8 мм – 1шт., Спица Киршнера 2,0/220 мм- 4шт, Наконечник S3,5- 1шт, Рукоятка с быстроразъемным соединением 3/16"- 1шт, Метчик HA 4,5- 1шт, Наконечник S2,5- 1 шт, Метчик HA3,5- 1шт, Крючок для костей прямой- 1шт, Временный манипулятор- 1шт, Крючок для костей с рукояткой- 1шт, Клещи угловые сокращённые отогнутые длинные- 1шт, Клещи угловые сокращённые отогнутые короткие- 1шт, Клещи угловые сокращённые прямые- 1шт, Клещи сокращённые длинные 1x1- 1шт, Клещи сокращённые длинные 2x1- 1шт, Клещи сокращённые с западкой с острыми окончаниями- 1шт, Выгибатель для реконструктивных пластин прямой- 1шт, Выгибатель многогранный для рекон.пластин- 1шт, Клещи сокращённые регулируемые- 1шт, Компрессионные клещи- 1шт, Редукционные асимметрические клещи- 1шт, Захват для винтов 3,5- 1шт, Захват для винтов 4,5- 1шт, Самоустанавливающаяся защелка круглая- 2 шт, Самоустанавливающаяся прямоугольная защелка-2шт, Подставка для инструментов для фиксации таза – 3 шт Инструменты из нержавеющей стали, алюминия, текстолита должны выдерживать полный цикл автоклавирования при минимальной температуре 134°С, и максимальной 140°С и давления 2-4 атмосферы. Инструменты должны быть изготовлены согласно требований ISO 7153-1. | шт | 1 | 8712500 | 8712500 | в течении 5 календарных дней со дня поступления заявки | г.Алматы. 2-мкрн., 54 | 0%
3 |  | Фреза - перфоратор | Фреза краниоперфоратора взрослая, одноразовая, с двумя режущими диаметрами 14 и 11мм. Предназначен для сверления трепанационного отверстия. При прохождении стекловидной пластинки автоматически останавливается. Больший диаметр должен не позволить провалиться в полость черепа. Длина 61,2 мм, диаметр 16,4 мм, вес 37 гр, скорость вращения 1250 об/мин, стерильная, одноразовая. Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали. | Шт. | 40 | 198660 | 7946400 | в течении 5 календарных дней со дня поступления заявки | г.Алматы. 2-мкрн., 54 | 0%
4 |  | Насос эндоскопический Electronic Endoflator | Насос эндоскопический Electronic Endoflator, 40 SCB комплект, с SCB модулем, питание 100 - 240 VAC, 50/60 Hz состоит из: UI400 ENDOFLATOR® 40 20090170 SCB соединительный кабель, длина 100 cm 20400030 ключ 031200-03 набор трубок с фильтром, стерильный, одноразовый, упаковка 5 шт | шт | 1 | 11300000 | 11300000 | в течении 5 календарных дней со дня поступления заявки | г.Алматы. 2-мкрн., 54 | 0%
5 |  | Набор инструментов хирургических "МТ" в следующем исполнении: Операционный большой НИОб - «МТ» (для торакальной и абдоминальной хирургии, 100 наименований, 958 предметов) | Комплект набора изготовленного из медицинской стали: Диссектор сосудистый Р-13, 218 мм Зажим для захватывания кишечной стенки прямой, 152 мм Зажим для почечной ножки, изогнутый по радиусу, большой №2, 255 мм Зажим жесткий для пищевода Зажим жесткий для пищевода детский Зажим кишечный жесткий Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №2 Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №3 Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №2 Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №3 Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №2 Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №3 Зажим кровоостанавливающий типа Москит, изогнутый по плоскости Зажим кровоостанавливающий типа Москит прямой Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже, 90 мм Зажим с кремальерой для операционного белья Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине Зеркало для брюшной стенки длиной 100 мм Зеркало для левой доли печени Зеркало для сердца, 160х50 мм Зонд хирургический желобоватый 170 мм Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний Игла для взятия крови А 20х40 12 Игла для впуска воздуха Г-20х180 12 Игла для переливания крови А-12х40 12 или Игла для переливания крови А-15х40 12 Игла для пневмоторакса А-10х60 30 Игла для спинномозговой пункции А-12 х120 30 Игла хирургическая 0А1-0,7х55 Игла хирургическая 3А1-0,8х32 Игла хирургическая 3В1-0,7х28 Игла хирургическая 3В1-1,1х36 Игла хирургическая 3В1-1,1х50 Игла хирургическая 4А1-0,6х20 Игла хирургическая 4А1-1,0х45 Игла хирургическая 4В1-0,6х20 Игла хирургическая 4В1-1,0х45 Игла хирургическая 4В1-1,1х50 Игла хирургическая 4В1-1,8х70 Иглодержатель общехирургический, 160 мм Иглодержатель общехирургический, 200 мм Иглодержатель общехирургический, 250 мм Игольник металлический (из латуни) Корнцанг изогнутый Корнцанг прямой Крючки хирургические пластинчатые по Фарабефу (комплект) Крючок хирургический 3-х зубый острый №2, 200 мм Крючок хирургический 4-х зубый острый №3, 200 мм Крючок хирургический 2-х зубый острый, 200 мм Кусачки костные для операций на позвоночнике с удлиненными ручками (по Листону) Лезвие съемное, №22 Лезвие съемное, №24 Ложка для чистки кости Ложка костная двухсторонняя острая Ножницы остроконечные вертикально изогнутые, 100 мм Ножницы для перевязочного материала, 235 мм Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально изогнутые 185 мм Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально изогнутые 230 мм Ножницы медицинские твердосплавные с одним острым концом прямые, 140 мм Ножницы реберные гильотинные Ножницы медицинские твердосплавные тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм Ножницы медицинские твердосплавные тупоконечные вертикально изогнутые, 170 мм Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые твердосплавные, 250 мм Ножницы медицинские твердосплавные тупоконечные прямые, 140 мм Ножницы медицинские твердосплавные тупоконечные прямые, 170 мм Пила листовая с металлической ручкой Пила проволочная витая хирургическая для распиливания костей, 500 мм Пинцет анатомический общего назначения 150х2,5 Пинцет анатомический общего назначения 200х2,5 Пинцет анатомический общего назначения 250х2,6 Пинцет для коагуляции ПА 200х1,0 Пинцет хирургический общего назначения 150х2,5 Пинцет хирургический общего назначения 250х2,5 Проводник пилы проволочной витой хирургической, 250 мм Ранорасширитель реечный для грудной полости с расходом зеркал до 209 мм Ранорасширитель без кремальеры Расширитель-подъемник реберных дуг при операциях на брюшной полости, прикрепляемый к операционному столу РПРД-«Каз-МТ» (ранорасширитель Сигала титановый) Распатор изогнутый малый Распатор прямой Распатор реберный с 2-м изгибом левый Распатор реберный с 2-м изгибом правый Ручка скальпеля большая, 130 мм (№4) Ручки к пилам проволочным витым хирургическим Скальпель брюшистый средний Сб 150х40 (нержавеющая сталь) Скальпель остроконечный средний Со 150х40 (нержавеющая сталь) Комплект троакаров полостных (4 шт.) Шпатель для языка двухсторонний прямой, 180 мм Шприц для промывания полостей, 100-150 см3, с двойной шкалой со сменными насадками Щипцы геморроидальные окончатые прямые Щипцы для захватывания легкого прямые | шт | 1 | 11000000 | 11000000 | в течении 5 календарных дней со дня поступления заявки | г.Алматы. 2-мкрн., 54 | 0%
6 |  | Сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная концентрированная, антитоксин столбнячный 3000 МЕ. Ампулы (5) в комплекте с сывороткой лошадиной разведенной 1:100 (амп. 1 мл) и ножом ампульным | Сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная концентрированная, антитоксин столбнячный 3000 МЕ. Ампулы (5) в комплекте с сывороткой лошадиной разведенной 1:100 (амп. 1 мл) и ножом ампульным | комп | 30 | 11950 | 358500 | в течении 5 календарных дней со дня поступления заявки | г.Алматы. 2-мкрн., 54 | 0%
Итого | [6 empty] | 50192400
Директор Рабандияров М.Р.

## Лист1
27000 | 28 | 756000
60000 | 22 | 1320000
100000 | 19 | 1900000
50000 | 59 | 2950000
6926000
31820 | 50 | 1591000
15600 | 50 | 780000
84160 | 10 | 841600
60100 | 30 | 1803000
97500 | 8 | 780000
41750 | 16 | 668000
26200 | 30 | 786000
67450 | 10 | 674500
40200 | 10 | 402000
8326100