## КДЛ
УТВЕРЖДАЮ
Директор КГП на ПХВ "ДГКБ №2
________Рабандияров М.Р.
Описание лекарственных средств и медицинских изделий, объем закупа, место поставки, сумма, выделенная для закупа по каждому товару
№ ЛОТА | Наименование | Техническое описание | Единица измерения | 2022 | 2023 | Объем закупа | Цена за ед.изм. | Сумма выделенная для закупа | Сроки и условия поставки | Место поставки
1 | Лизирующий реагент М-58LEO (I) Mindray, арт: 105-000415-00 Mindray BС-5800 закрытая система. | Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов и тромбоцитов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Из комплекта Автоматический гематологический анализатор BC-5800 с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018503. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-5800. Объем флакона не менее 1 л. | фл | 55 | 55 | 47 | 37000 | 1739000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
2 | Дилюент М-58D (20л/кан), арт. 105-000403-00, Mindray BС-5800 закрытая система. | Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения, указанного на упаковке. Из комплекта Автоматический гематологический анализатор BC-5800 с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018503. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы BC-5800. Объем флакона не менее 20 л. | шт |  |  | 90 | 49000 | 4410000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
3 | Лизирующий реагент М-58LEO (II) арт. 105-000416-00 Mindray BС-5800 закрытая система. | Специальный жидкий реагент, предназначенный для для химического окрашивания эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Из комплекта Автоматический гематологический анализатор BC-5800 с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018503. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС5800. Объем флакона, не менее 500ml. | фл |  |  | 18 | 24450 | 440100 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
4 | Кровь контрольная BC-5D, 3*3 ml, арт: 105-003233-00, Mindray Mindray BС-5800 закрытая система. | Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы ВС-5150 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора | набор |  |  | 15 | 82400 | 1236000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
5 | Чистящий раствор 50 мл/флакон, арт: 105-002225-00 Mindray BС-5800 закрытая система | Чистящий раствор 50 мл, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Флакон по 50 мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | шт |  |  | 39 | 7100 | 276900 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
6 | Лизирующий реагент М-58LH Mindray 105-000417-00 BС-5800 закрытая система. | Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов и освобождания, химического окрашивания гемоглобина. Из комплекта Автоматический гематологический анализатор BC-5800 с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018503. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС5800. Объем флакона, не менее 500m | фл |  |  | 54 | 18650 | 1007100 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
7 | Лизирующий реагент М-58LBA Mindray, арт: 105-000418-00 BС-5800 закрытая система. | Специальный жидкий щелочной реагент, функция которого является лизированием эритроцитов и лизированием остальных лейкоцитов кроме базофилов. Из комплекта Автоматический гематологический анализатор BC-5800 с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018503. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС5800. Объем флакона, не менее 1л. | фл |  |  | 47 | 37000 | 1739000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
8 | Чистящий раствор М-30Р (17мл), арт. А12-000046- Mindray, закрытая система. | Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть в наборе из 12 флаконов. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | шт |  |  | 6 | 2730 | 16380 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
9 | Модуль шприца для дозирования образцов/реагентов, 100МКЛ. (стекл.с метал.), арт: 801-3110-00021-00, | Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть в наборе из 12 флаконов. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | шт |  |  | 1 | 68000 | 68000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
10 | Метронидазол | Таблетки, 250 мг | табл |  |  | 1000 | 3.58 | 3580 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
11 | Амоксициллин, Клавулановая кислота | Порошок для приготовления раствора для инъекций №1 | фл |  |  | 58 | 965.47 | 55997.26 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
12 | Диклофенак | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 75мг/3мл, 3 мл, №5 | амп |  |  | 333 | 29.9 | 9956.7 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
13 | Йодиксанол | Раствор для инъекций, 320 мг йода/мл, 50 мл | фл |  |  | 70 | 631.6 | 44212 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
14 | Парацетамол | таблетка 200 мг | табл |  |  | 200 | 1.23 | 246 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
15 | Пиридоксина гидрохлорид | Раствор для инъекций, 5 %, 1 мл | амп |  |  | 1167 | 4.7 | 5484.9 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
16 | Топирамат | Капсулы, 25 мг | уп |  |  | 1 | 5400 | 5400 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
17 | Преднизолон | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл | амп |  |  | 1400 | 70.7 | 98980 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
18 | Дексаметазон | Раствор для инъекций, 4 мг/мл, 2 мл | амп |  |  | 2000 | 188.53 | 377060 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
19 | Гидрохлоротиазид | Таблетки, 25 мг | табл |  |  | 50 | 1069 | 53450 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
20 | Галогеновая лампа | Галогеновая лампа для автоматического анализатора системы гемостаза Sysmex серии CS-1600: 1. Лампа галогенная напряжением 12 В, мощностью 24 Вт. Средний срок службы 1000 часов. Угол свечения - 3600. Допустимое наклонение напряжения – 3%. Вес – 0,005 кг. Создает свет предназначенный для детекции формирования сгустка в кювете. Является источником излучаемого света для проведения исследований образцов на анализаторе | шт |  |  | 3 | 233571 | 700713 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
21 | Глазные палочки (Лопаточка стеклянная глазная 90 АКГ) | Глазная стеклянная, травмобезопасная, 90 АКГ | шт. |  |  | 700 | 110 | 77000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
22 | Тест полоски для анализа мочи, 100 | Для визуального качественного и полуколичественного определения: уробилиноген, билирубин, кетоны,кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, рН. 100 тест полосок кпакованных в пенал с крышкой или пакет из ламинированной алюминиевой фольги. Пенал или пакет может быть снабжен влагопоглощающим элементом - мелкопористым силикагелем или циалитом.Каждый комплект полосок индикаторных снабжен этикеткой и инструкцией по применению. Этикетка содержит цветные шкалы, состоящие из ряда цветовых полей, рядом с каждым из которых указаны концентрации соответствующего определяемого аналита. | тубы |  |  | 10 | 12800 | 128000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
23 | Азотная кислота | Азотная кислота, жидкая, 1,0 л HNO3. Для работы вклинико-диагностической лаборатории. | бутыль |  |  | 1 | 3000 | 3000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
24 | Набор красителей для дифференциального окрашивания микроорганизмов по Грамму | Набор для окраски по Грамму -100 определений. Набор предназначен для окрашивания клеток микроорганизмов в мазках крови, мочи, мокроты, цереброспинальной жидкости, жидкости их серозных полостей, выделений, для определения микроорганизмов по типу и количеству в биохимических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Состав: Раствор красителя генцианвиолет 2х50мл, Раствор Люголя 2х50 мл, Фосфатный буфер 10 мл, Раствор фуксина Циля 2х50 мл, Раствор метиленового синего 2х50 мл. | набор | 3 | 3 | 2 | 23000 | 46000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
25 | Экспресс-тест «ВИЧ 1/2» для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и/ или 2 типа | Набор на одно определение в наборе.(кассета - комплект !) Описание: Набор ИммуноХром-антиВИЧ-1/2-Экспресс предназначен для одноэтапного быстрого качественного in vitro определения наличия антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или типа 2 (ВИЧ-1/2) в сыворотке (плазме) или цельной крови методом иммунохроматографического анализа. Принцип действия: определение основано на принципе иммунохроматографического анализа. Испытуемый образец всасывается впитывающим участком полоски иммунохроматографической; при наличии в образце антител к ВИЧ-1/2 последние вступают в реакцию с рекомбинантными ВИЧ-антигенами, связанными с окрашенными микрочастицами, образуя окрашенный комплекс антиген-антитело. Этот комплекс движется по мембране полоски с фронтом жидкости и вступает в реакцию с рекомбинантными ВИЧантигенами, иммобилизованными на мембране в тестовой зоне полоски, образуя линию розово-фиолетового цвета. Остальные компоненты образуют розово-фиолетовую линию в верхней части тестовой зоны (контроль). Результат реакции оценивают визуально через 15 минут). Состав: Тест-полоска в герметичной упаковке - 1 шт. Буферный раствор - 1 шт. Скарифактор - 1 шт. Спиртовая салфетка - 2 шт. Пипетка - 1 шт. Инструкция - 1 шт. | набор | 25 | 25 | 20 | 3000 | 60000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
26 | Плита нагревательная лабораторная (металлокерамическое покрытие, 300х400 мм, до +330 °C) | Плита нагревательная лабораторная предназначена для эксплуатации в лабораториях любого профиля для нагрева материалов, ёмкостей, песчаных и масляных бань до температуры 350 °С. Рабочий диапазон температур, оС 30-330, Метод контроля температуры - цифровое регулирование, Время непрерывной работы плиты не менее 10 часов, Стабильность температуры по платформе, ºС+-7, Размер нагревательной платформы 400х300 мм, Максимальная мощность 1,8 кВт, Напряжение 220 - 230, 50/60В/Гц. | шт |  |  | 1 | 470000 | 470000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
27 | Галогеновая лампа для микроскопа биологического LeicaDM1000 | Галогеновая лампа для микроскопа биологического LeicaDM1000, 12 V - 30W | шт |  |  | 4 | 15000 | 60000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
28 | Галогеновая лампа для микроскопа биологического Olympus BX51TF | Галогеновая лампа для микроскопа биологического Olympus BX52TF, 12V - 100 W | шт |  |  | 1 | 45000 | 45000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
29 | Корзина загрузочная сетчатая | Корзина загрузочная сетчатая. Каркасная корзина мелкоячеистая для загрузки в стерилизатор( стерилизатора парового ВК-75-01 модернизированная версия) среднегабаритных предметов. Высота до 200 мм, Диаметр 360 мм. | шт |  |  | 1 | 80000 | 80000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
30 | Корзина загрузочная из листовой перфорированной нержавеющей стали | Корзина загрузочная: - выполненная из листовой перфорированной нержавеющей стали с корпусом - круглой (цилиндрической) формы - имеющим наружный диаметр - 360 мм с перфорацией: боковых стенок - квадратными отверстиями 15х15 мм, дна - круглыми отверстиями Ø 15 мм. с 2 ручками: П-образной формы, при сложении образующих поверхность предназначена для: паровой стерилизации предметов, использования в вертикальных автоклавов ( стерилизатора парового ВК-75-01 модернизированная версия) . | шт |  |  | 1 | 80000 | 80000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
31 | ТЭН (трубчатые электронагреватели) | Трубчатый электронагреватель для автоклава ВК-75-01 новая версия. Характеристика: Присоединительная резьба М22х1,5; Длина мм 430; Ширина мм 35; Высота мм 30; Мощность кВт 3; Напряжение В 220; Масса кг 0,3; | шт |  |  | 2 | 38000 | 76000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
32 | Агар с феноловым красным и маннитом | Агар с феноловым красным и маннитом,500 г | флакон | 1 | 1 | 1 | 107300 | 107300 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
33 | Ацетатный агар, Acetate Agar | Ацетатный агар, Acetate Agar. Ацетатный агар используют для выделения и культивирования видов Leuconostoc и Pediococcus. Гомогенный сыпучий бежевый порошок.Готовая среда имеет желтую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель. 500,0 | фл | 0 | 0 | 1 | 114200 | 114200 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
34 | Агар для бифидобактерий,Bifidobacterium Agar | Агар для бифидобактерий,Агар для бифидобактерий используется для культивирования и сохранения многочисленных видов бифидобактерий.Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок.Готовая среда имеет янтарный цвет, прозрачна, слегка опалесцирует в чашках Петри.500 гр | фл | 1 | 1 | 1 | 123800 | 123800 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
35 | Эмульсия яичного желтка | Эмульсия яичного желтка. Стерильная стабилизированная эмульсия яичного желтка рекомендуется для использования в составе различных культуральных сред, в упаковке 10 флаконов по 100 мл | фл | 2 | 2 | 2 | 48900 | 97800 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
36 | Бульон для определения декарбоксилаз | Decarboxylase Broth Base, Moeller/Moeller Decarboxylase Основа декарбоксилазного бульона (по Мюллеру), 500г | фл | 1 | 1 | 1 | 90100 | 90100 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
37 | Бульон для определения лизиндекабоксилазы | Moeller Decarboxylase Broth w/Lysine HCl Декарбоксилазный бульон Мэллера (с лизином), 500г | фл | 1 | 1 | 1 | 80300 | 80300 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
38 | Сабуро бульен | Сабуро бульен, 500 гр | фл |  |  | 1 | 52600 | 52600 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
39 | Полоски с реактивом Ковача (на индол) | Используются для определения микроорганизмов, продуцирующих индол, бумажные пропитанные индолом. Представляет собой полоски из фильтровальной бумаги 70мм х5мм. 25 полосок в 1 флаконе. | уп | 10 | 10 | 4 | 3600 | 14400 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
40 | Оксидазные диски | Оксидазные диски, Диски из фильтровальной бумаги, диаметром 10мм. 50 дисков в 1 флаконе. Стерильные диски из фильтровальной бумаги, пропитанные оксалатом N,N-диметил-парафенилендиамина, аскорбиновой кислотой и α - нафтолом. HiMedia Laboratories Pvt. Limited (Индия) | уп | 7 | 7 | 5 | 4300 | 21500 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
41 | Диски с флукоконазолом 40 мкг | диагностические диски, 250 дисков | уп | 20 | 20 | 4 | 8900 | 35600 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
42 | Диски с нистатином 80 мкг | диагностические диски, 100 дисков | уп | 20 | 20 | 5 | 3000 | 15000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
43 | Диски с ванкомицином 30 мкг | диагностические диски, 250 дисков | уп | 15 | 15 | 10 | 8900 | 89000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
44 | Диски с цефоперазоном 75 мкг | диагностические диски, 250 дисков | уп | 15 | 15 | 8 | 8900 | 71200 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
45 | Диски с азитромицином 15 мкг | диагностические диски, 250 дисков | уп | 15 | 15 | 10 | 8900 | 89000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
46 | Диски с цефазолином 30 мкг | диагностические диски, 250 дисков | уп | 25 | 25 | 10 | 8900 | 89000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
47 | Диски с кларитромицином 15 мкг | диагностические диски, 250 дисков | уп | 15 | 15 | 10 | 8900 | 89000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
48 | Диски с бензилпенициллином 10 ЕД | диагностические диски, 100 дисков | уп | 15 | 15 | 8 | 3000 | 24000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
49 | Диски с оксациллином 10 мкг | диагностические диски, 100 дисков | уп | 10 | 10 | 10 | 3000 | 30000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
50 | Диски с цефтазидимом 30 мкг | диагностические диски, 250 дисков | уп | 10 | 10 | 4 | 8900 | 35600 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
51 | Диски с гентамицином 10 мкг | диагностические диски, 250 дисков | уп | 10 | 10 | 4 | 8900 | 35600 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
52 | Диски с амикацином 30 мкг | диагностические диски, 250 дисков | уп | 10 | 10 | 4 | 8900 | 35600 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
53 | Диски с цефуроксимом | диагностические диски, 250 дисков | уп | 10 | 10 | 6 | 8900 | 53400 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
54 | Диски с цефепимом 30 мкг | диагностические диски, 250 дисков | уп | 10 | 10 | 6 | 8900 | 53400 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
55 | Диски с амоксициллином 20 мкг и клавулановой кислотой 10 мкг (Амоксиклав) | диагностические диски, 100 дисков | уп | 10 | 10 | 10 | 3000 | 30000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
56 | Диски ПИПЕРАЦИЛЛИН/ ТАЗОБАКТАМ (100/10 мкг) | диагностические диски, 250 дисков | уп | 4 | 4 | 8 | 10800 | 86400 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
57 | Диски с цефтриаксоном | диагностические диски, 250 дисков | уп |  |  | 8 | 8900 | 71200 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
58 | Диски с ампициллином | диагностические диски, 250 дисков | уп |  |  | 8 | 8900 | 71200 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
59 | Диски с меропенемом | диагностические диски, 100 дисков | уп |  |  | 8 | 2500 | 20000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
60 | Диски с ципрофлоксацином | диагностические диски, 250 дисков | уп |  |  | 6 | 8900 | 53400 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
61 | Диски с оптохином | диагностические диски, 100 шт | флакон | 20 | 20 | 10 | 4500 | 45000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
62 | Этикет лента 29*20 | Термоэтикетка 29*20 мм, рулон не менее 1800, Самоклеящаяся этикетка для печати на принтерах штрих-кода | шт | 100 | 100 | 300 | 900 | 270000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
63 | Термолента 57мм*30м. | Диаграммная термолента для самописцев 57ммх30м. | шт |  |  | 50 | 600 | 30000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
64 | Азитромицин 500мг | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг | фл | 55 | 55 | 50 | 451 | 22550 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
65 | Атропина сульфат | 0,1% 1мл раствор для инъекции | амп |  |  | 200 | 15.895 | 3179 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
66 | Калия перманганат | порошок 5гр | фл |  |  | 10 | 95.777 | 957.77 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
67 | Клонидин | таблетки 0,15 мг | табл |  |  | 500 | 3.432 | 1716 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
68 | Линкомицин | раствор для инъекций 30 % 1 мл | амп |  |  | 300 | 25.762 | 7728.6 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
69 | Сульфаметоксозон+триметаприм | концентрат для приготовления раствора 480мг | фл |  |  | 50 | 902 | 45100 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
70 | Тропикамид 0,5%гл.капли | капли для глаз | фл |  |  | 40 | 477.323 | 19092.92 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
71 | Уголь активированный | 0,25 мг таблетка для приема внутрь | табл |  |  | 2000 | 6.457 | 12914 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
72 | Дипиридамол | таблетки 0,025 | табл |  |  | 3000 | 14.806 | 44418 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
73 | Пирантел 250мг | таблетки | табл |  |  | 500 | 118.481 | 59240.5 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
74 | фамотидин | 20мг лиофилизат для приготовления раствора | фл |  |  | 300 | 41.25 | 12375 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
75 | Лампа ксеноновая специальная | Лампа ксеноновая специальная | шт. | 1 | 4998680 | 1 | 915395.25 | 915395.25 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
76 | Стерильные чехлы на рукоятку камеры 200 штук в упаковке | Стерильный чехол для рукоятки камеры позволяет перемещать ее с сохранением стерильности. • Стерильно. • Только для одноразового использования. • Двойная упаковка позволяет легко сохранять стерильность при работе. • Стерильно. • Только для одноразового использования. • Двойная упаковка позволяет легко сохранять стерильность при работе. | шт |  |  | 1 | 330000 | 330000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
77 | Предварительно откалиброванные проводники для катетеров, 10 штук в упаковке | ОДНОРАЗОВЫЙ СТИЛЕТ (10 ШТ., ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТКАЛИБРОВАН) Направляющий стилет для навигируемого размещения вентрикулярных катетеров и шунтов при нейрохирургических вмешательствах. Шунт и вентрикулярный катетер не включены в стоимость. • Быстрое навигируемое размещение вентрикулярных катетеров или шунтов методом «свободной руки». • Совместимость с нейрохирургическими шунтами и вентрикулярными катетерами сторонних производителей с внутренним диаметром 1,3–1,5 мм и длиной не более 150 мм. • Встроенные пассивные маркерные пластины. • Мгновенная калибровка благодаря автоматическому распознаванию навигационной камерой геометрии маркеров. | уп. |  |  | 1 | 2030000 | 2030000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
78 | Имплантируемый нейростимулятор для сакральной стимуляции | Одноэлектродный неперезаряжаемый программируемый имплантируемый нейростимулятор, размерами д. - 44 мм,ш. - 51 мм, в. - 7,7 мм, вес - 22 г., объёмом - 14 см3, количество винтов фиксации электрода -1, количество кольцевых электродов для подключения внутри порта - 4, частотный диапазон: 14 - 130 Гц, ширина импульса: 210-450 μs с шагом в 30 μs, диапазон напряжения: 0-8,5 V с шагом в 0,1 V. Количество программ стимуляции - 4.Глубина имплантации ≤ 2,5 см. | комплект |  |  | 1 | 4800000 | 4800000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
79 | PROLENE 8,0 дл 75 см | PROLENE 8,0 дл 75 см | шт | 400 | 2580 | 400 | 2580 | 1032000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
80 | PROLENE 9,0 дл 75 см | PROLENE 9,0 дл 75 см | шт | 400 | 2580 | 400 | 2580 | 1032000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
81 | Система для инфузоматов | для круглосуточного введения препаратов, оригинальные 250см | шт | 55 | 55 | 500 | 400 | 200000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
82 | Лейкопластырь | на тканевой основе 5*10м | шт |  |  | 2000 | 314 | 628000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
83 | Блок из трехходовых краников, цветные | Блок из трехходовых краников, цветные | шт |  |  | 2000 | 2000 | 4000000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
84 | Катетер перитонеального диализа размером 42 см | Катетеры для перитонеального диализа размером 42 см | шт |  |  | 4 | 37000 | 148000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
85 | Катетер перитонеального диализа размером 31 см | Катетеры для перитонеального диализа размером 31 см | шт |  |  | 2 | 58500 | 117000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
86 | Наконечники для клизмы | Наконечник 1Б полиэт пакет 2000 шт | шт |  |  | 50 | 130 | 6500 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
87 | Наконечники для клизмы | длина 15см, пластиковые | шт |  |  | 500 | 130 | 65000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
88 | Инстоппер заглушки, B/Braun | желтые, для многократного введения ЛС не снимая заглушку | шт | 1 | 1 | 500 | 300 | 150000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
89 | Катетры подключичные для проведения гемодиализа, двух просветные, размерами 6F, | Катетры подключичные , двух просветные, размерами 6F , | шт | 1 | 1 | 10 | 22000 | 220000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
90 | Мешки дренажные сливные | Сливные мешки для аппарата Prismaflex объемом не менее 9,0л.Стерилизация этиленоксил | шт | 15 | 15 | 10 | 6500 | 65000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
91 | Шприцы 20 мл для перфузоров, оригинальные | Шприц объем 20 мл, положение канюли центральное, соединение Луэр Лок, цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена, аспирационная игла в комплекте. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального латекса и изготовлена из синтетических материалов. Не содержит Латекс и ПВХ. Без фталатов. | шт | 4 | 4 | 500 | 491 | 245500 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
92 | Интубационные трубки с манжетой армированный | длина стандартная 2,5мм | шт |  |  | 100 | 870 | 87000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
93 | Интубационные трубки с манжетой армированный | длина стандартная 3мм | шт |  |  | 200 | 870 | 174000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
94 | Интубационные трубки с манжетой армированный | длина стандартная 3,5мм | шт |  |  | 200 | 870 | 174000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
95 | Интубационные трубки с манжетой армированный | длина стандартная 4мм | шт |  |  | 250 | 870 | 217500 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
96 | Интубационные трубки с манжетой армированный | длина стандартная 4,5мм | шт |  |  | 250 | 870 | 217500 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
97 | Интубационные трубки с манжетой армированный | длина стандартная 5мм | шт |  |  | 250 | 870 | 217500 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
98 | Интубационные трубки с манжетой армированный | длина стандартная 5,5мм | шт |  |  | 250 | 870 | 217500 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
99 | Интубационные трубки с манжетой армированный | длина стандартная 6мм | шт |  |  | 250 | 870 | 217500 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
100 | Интубационные трубки с манжетой армированный | длина стандартная 6,5мм | шт |  |  | 250 | 870 | 217500 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
101 | Интубационные трубки с манжетой армированный | длина стандартная 7мм | шт |  |  | 200 | 870 | 174000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
102 | Интубационные трубки с манжетой армированный | длина стандартная 7,5мм | шт |  |  | 150 | 870 | 130500 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
103 | Интубационные трубки с манжетой армированный | длина стандартная 8мм | шт |  |  | 150 | 870 | 130500 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
104 | Маски дыхательные детские | 1 | шт |  |  | 50 | 505.5 | 25275 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
105 | Маска ларингеальные | размер 0 | шт |  |  | 20 | 505.5 | 10110 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
106 | Маска ларингеальные | размер 2 | шт |  |  | 20 | 2700 | 54000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
107 | Стенд уретральный мочеточниковый детский | Мочеточниковый стент двухпетлевой Ch 3,0, открытого/закрытого типа, длина 14 см. Мочеточниковый стент двухпетлевой представляет собой гибкую, рентгеноконтрастную трубку с открытым спиральным дистальным концом. Размер 3,0 СН, длина 14 см. Дренажные отверстия расположены с интервалами от 5 до 20 мм. Стент маркирован непрерывной рентгеноконтрастной линией, указывающей направление катушки дистального наконечника. Проволочный проводник изготовлен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с гибким наконечником (длина 100-150 см). Стилет-катетер 45 см длиной. Материал: полиуретан, не содержит латекс и фталаты. Упаковка: индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | шт |  |  | 5 | 21000 | 105000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
108 | Набор для эпидуральной анестезии Минипак | Набор для эпидуральной анестезии Минипак 22G | шт |  |  | 5 | 10500 | 52500 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
109 | Спинокан Игла для люмбальной пункции | Игла для люмбальной пункции G20 | шт |  |  | 10 | 2000 | 20000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
110 | Повязка с хлоргексидина глюконатом для фиксации в/в устройств | Комплексная повязка для в/в линий сочетает свойства сокращения риска заражения с хорошей видимостью места установки, фиксацией катетера и воздухопроницаемостью Доказанное снижение рисков развития катетер-ассоциированных инфекций кровотока (КАИК) и заражения сосудистого катетера Обеспечивает незамедлительную и продолжительную антимикробную защиту благодаря встроенной гелевой подушечке с хлоргексидина глюконатом, которая не требует воздействия влаги для активации. Размер 9*25 | шт |  |  | 200 | 1880 | 376000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
111 | Игла для биопсии костного мозга | C двумя дополнительными отверстиями для пункции костного мозга из грудины или из подвздошного гребня, с эргономичной рукоятью. Игла имеет тройную заточку и удобную рукоятку. Механизм регулировки длины снабжен миллиметровой шкалой. Игла для биопсии костного мозга из подвздошной кости. Рукоять повышенной комфортности, канюля изготовлена из сверхпрочной стали, на дистальном конце иглы имеются два дополнительных отверствия для улучшения забора костного мозга. Размер 18G - 4,8 см. | шт |  |  | 5 | 7000 | 35000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
112 | Игла для биопсии костного мозга | Игла для забора костного мозга из подвздошной кости. Рукоять повышенной комфортности, более длинная канюля, миллиметровая шкала. Размер 15G - 6 см. | шт |  |  | 5 | 7000 | 35000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
113 | Игла для спинальной анестезии | Игла со срезом Квинке для спинальной анестезии и диагностической люмбальной пункции, размер G22 | шт |  |  | 5 | 7000 | 35000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
114 | Унипаста электродная | для ЭЭГ и ЭМГ исследований | шт |  |  | 20 | 11000 | 220000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
| ИТОГО: | [6 empty] | 34893711.9
| Специалист по государственным закупкам | Кунтуган М.