## КДЛ
УТВЕРЖДАЮ
Директор КГП на ПХВ "ДГКБ №2
________Рабандияров М.Р.
Описание лекарственных средств и медицинских изделий, объем закупа, место поставки, сумма, выделенная для закупа по каждому товару
№ ЛОТА | Наименование | Техническое описание | Единица измерения | 2022 | 2023 | Объем закупа | Цена за ед.изм. | Сумма выделенная для закупа | Сроки и условия поставки | Место поставки
1 | Метронидазол | Таблетки, 250 мг | табл |  |  | 1000 | 3.58 | 3580 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
2 | Амоксициллин, Клавулановая кислота | Порошок для приготовления раствора для инъекций №1 | фл |  |  | 58 | 965.47 | 55997.26 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
3 | Диклофенак | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 75мг/3мл, 3 мл, №5 | амп |  |  | 333 | 29.9 | 9956.7 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
4 | Йодиксанол | Раствор для инъекций, 320 мг йода/мл, 50 мл | фл |  |  | 70 | 631.6 | 44212 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
5 | Парацетамол | таблетка 200 мг | табл |  |  | 200 | 1.23 | 246 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
6 | Пиридоксина гидрохлорид | Раствор для инъекций, 5 %, 1 мл | амп |  |  | 1167 | 4.7 | 5484.9 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
7 | Топирамат | Капсулы, 25 мг | уп |  |  | 1 | 5400 | 5400 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
8 | Преднизолон | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл | амп |  |  | 1400 | 70.7 | 98980 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
9 | Дексаметазон | Раствор для инъекций, 4 мг/мл, 2 мл | амп |  |  | 2000 | 188.53 | 377060 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
10 | Гидрохлоротиазид | Таблетки, 25 мг | табл |  |  | 50 | 1069 | 53450 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
11 | Азитромицин 500мг | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг | фл | 55 | 55 | 50 | 451 | 22550 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
12 | Атропина сульфат | 0,1% 1мл раствор для инъекции | амп |  |  | 200 | 15.895 | 3179 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
13 | Калия перманганат | порошок 5гр | фл |  |  | 10 | 95.777 | 957.77 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
14 | Клонидин | таблетки 0,15 мг | табл |  |  | 500 | 3.432 | 1716 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
15 | Линкомицин | раствор для инъекций 30 % 1 мл | амп |  |  | 300 | 25.762 | 7728.6 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
16 | Сульфаметоксозон+триметаприм | концентрат для приготовления раствора 480мг | фл |  |  | 50 | 902 | 45100 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
17 | Тропикамид 0,5%гл.капли | капли для глаз | фл |  |  | 40 | 477.323 | 19092.92 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
18 | Уголь активированный | 0,25 мг таблетка для приема внутрь | табл |  |  | 2000 | 6.457 | 12914 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
19 | Дипиридамол | таблетки 0,025 | табл |  |  | 3000 | 14.806 | 44418 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
20 | Пирантел 250мг | таблетки | табл |  |  | 500 | 118.481 | 59240.5 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
21 | фамотидин | 20мг лиофилизат для приготовления раствора | фл |  |  | 300 | 41.25 | 12375 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
22 | Лампа ксеноновая специальная | Лампа ксеноновая специальная | шт. | 1 | 4998680 | 1 | 915395.25 | 915395.25 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
23 | Стерильные чехлы на рукоятку камеры 200 штук в упаковке | Стерильный чехол для рукоятки камеры позволяет перемещать ее с сохранением стерильности. • Стерильно. • Только для одноразового использования. • Двойная упаковка позволяет легко сохранять стерильность при работе. • Стерильно. • Только для одноразового использования. • Двойная упаковка позволяет легко сохранять стерильность при работе. | шт |  |  | 1 | 330000 | 330000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
24 | Предварительно откалиброванные проводники для катетеров, 10 штук в упаковке | ОДНОРАЗОВЫЙ СТИЛЕТ (10 ШТ., ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТКАЛИБРОВАН) Направляющий стилет для навигируемого размещения вентрикулярных катетеров и шунтов при нейрохирургических вмешательствах. Шунт и вентрикулярный катетер не включены в стоимость. • Быстрое навигируемое размещение вентрикулярных катетеров или шунтов методом «свободной руки». • Совместимость с нейрохирургическими шунтами и вентрикулярными катетерами сторонних производителей с внутренним диаметром 1,3–1,5 мм и длиной не более 150 мм. • Встроенные пассивные маркерные пластины. • Мгновенная калибровка благодаря автоматическому распознаванию навигационной камерой геометрии маркеров. | уп. |  |  | 1 | 2030000 | 2030000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
25 | Имплантируемый нейростимулятор для сакральной стимуляции | Одноэлектродный неперезаряжаемый программируемый имплантируемый нейростимулятор, размерами д. - 44 мм,ш. - 51 мм, в. - 7,7 мм, вес - 22 г., объёмом - 14 см3, количество винтов фиксации электрода -1, количество кольцевых электродов для подключения внутри порта - 4, частотный диапазон: 14 - 130 Гц, ширина импульса: 210-450 μs с шагом в 30 μs, диапазон напряжения: 0-8,5 V с шагом в 0,1 V. Количество программ стимуляции - 4.Глубина имплантации ≤ 2,5 см. | комплект |  |  | 1 | 4800000 | 4800000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
26 | PROLENE 8,0 дл 75 см | PROLENE 8,0 дл 75 см | шт | 400 | 2580 | 400 | 2580 | 1032000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
27 | PROLENE 9,0 дл 75 см | PROLENE 9,0 дл 75 см | шт | 400 | 2580 | 400 | 2580 | 1032000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
28 | Система для инфузоматов | для круглосуточного введения препаратов, оригинальные 250см | шт | 55 | 55 | 500 | 400 | 200000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
29 | Лейкопластырь | на тканевой основе 5*10м | шт |  |  | 2000 | 314 | 628000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
30 | Блок из трехходовых краников, цветные | Блок из трехходовых краников, цветные | шт |  |  | 2000 | 2000 | 4000000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
31 | Катетер перитонеального диализа размером 42 см | Катетеры для перитонеального диализа размером 42 см | шт |  |  | 4 | 37000 | 148000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
32 | Катетер перитонеального диализа размером 31 см | Катетеры для перитонеального диализа размером 31 см | шт |  |  | 2 | 58500 | 117000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
33 | Наконечники для клизмы | Наконечник 1Б полиэт пакет 2000 шт | шт |  |  | 50 | 130 | 6500 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
34 | Наконечники для клизмы | длина 15см, пластиковые | шт |  |  | 500 | 130 | 65000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
35 | Инстоппер заглушки, B/Braun | желтые, для многократного введения ЛС не снимая заглушку | шт | 1 | 1 | 500 | 300 | 150000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
36 | Катетры подключичные для проведения гемодиализа, двух просветные, размерами 6F, | Катетры подключичные , двух просветные, размерами 6F , | шт | 1 | 1 | 10 | 22000 | 220000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
37 | Мешки дренажные сливные | Сливные мешки для аппарата Prismaflex объемом не менее 9,0л.Стерилизация этиленоксил | шт | 15 | 15 | 10 | 6500 | 65000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
38 | Шприцы 20 мл для перфузоров, оригинальные | Шприц объем 20 мл, положение канюли центральное, соединение Луэр Лок, цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена, аспирационная игла в комплекте. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального латекса и изготовлена из синтетических материалов. Не содержит Латекс и ПВХ. Без фталатов. | шт | 4 | 4 | 500 | 491 | 245500 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
39 | Интубационные трубки с манжетой армированный | Эндотрахеальные трубки армированная с манжетой, размерами (мм) 2,5 Состав и описание изделия: Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Поверхность трубки покрыта любрикантом – фталатом. По всей длине трубки нанесена рентгеноконтрастная полоса. Трубка имеет закругленный проксимальный конец, обладает высокой гибкостью, благодаря чему обеспечивается индивидуальное анатомическое соответствие верхним дыхательным путям пациента. Внутренний диаметр трубок от 2,0 до 10,0 мм. Трубки обладают соответствующей жесткостью, скошенная конструкция облегчает введение. В упрочненном типе конструкции спираль предотвращает перекручивание, если изделие будет использоваться длительное время или необходимо, чтобы шея была согнута во время операции. Состоит из: 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом. 2. Манжета с низким давлением из ПВХ, фиксирует изделие в нужном мете трахеи, предотвращает течение газа в обратную сторону. 3. Катетер длинной 15мм 4. Трубка для заполнения из ПВХ, обеспечивает соединение между контрольным баллоном и эндотрахеальной трубкой. 5. Глазок Мерфи 6. Контрольный баллон из ПВХ, для контроля давления в манжете 7. Обратный клапан из АБС, предотвращает течение воздуха в обратном направлении. 8. Коннектор соединяет линии трубок, из ПФ. Область применения: Лечебно - профилактические учреждения. Ряд стерильных, одноразовых, эндотрахеальных трубок для оральной интубации, предназначенных для проведения искусственной вентиляции лёгких пациента. | шт |  |  | 100 | 5200 | 520000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
40 | Интубационные трубки с манжетой армированный | Эндотрахеальные трубки армированная с манжетой, размерами (мм) 3,0 Состав и описание изделия: Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Поверхность трубки покрыта любрикантом – фталатом. По всей длине трубки нанесена рентгеноконтрастная полоса. Трубка имеет закругленный проксимальный конец, обладает высокой гибкостью, благодаря чему обеспечивается индивидуальное анатомическое соответствие верхним дыхательным путям пациента. Внутренний диаметр трубок от 2,0 до 10,0 мм. Трубки обладают соответствующей жесткостью, скошенная конструкция облегчает введение. В упрочненном типе конструкции спираль предотвращает перекручивание, если изделие будет использоваться длительное время или необходимо, чтобы шея была согнута во время операции. Состоит из: 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом. 2. Манжета с низким давлением из ПВХ, фиксирует изделие в нужном мете трахеи, предотвращает течение газа в обратную сторону. 3. Катетер длинной 15мм 4. Трубка для заполнения из ПВХ, обеспечивает соединение между контрольным баллоном и эндотрахеальной трубкой. 5. Глазок Мерфи 6. Контрольный баллон из ПВХ, для контроля давления в манжете 7. Обратный клапан из АБС, предотвращает течение воздуха в обратном направлении. 8. Коннектор соединяет линии трубок, из ПФ. Область применения: Лечебно - профилактические учреждения. Ряд стерильных, одноразовых, эндотрахеальных трубок для оральной интубации, предназначенных для проведения искусственной вентиляции лёгких пациента. | шт |  |  | 200 | 5200 | 1040000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
41 | Интубационные трубки с манжетой армированный | Эндотрахеальные трубки армированная с манжетой, размерами (мм) 3,5 Состав и описание изделия: Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Поверхность трубки покрыта любрикантом – фталатом. По всей длине трубки нанесена рентгеноконтрастная полоса. Трубка имеет закругленный проксимальный конец, обладает высокой гибкостью, благодаря чему обеспечивается индивидуальное анатомическое соответствие верхним дыхательным путям пациента. Внутренний диаметр трубок от 2,0 до 10,0 мм. Трубки обладают соответствующей жесткостью, скошенная конструкция облегчает введение. В упрочненном типе конструкции спираль предотвращает перекручивание, если изделие будет использоваться длительное время или необходимо, чтобы шея была согнута во время операции. Состоит из: 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом. 2. Манжета с низким давлением из ПВХ, фиксирует изделие в нужном мете трахеи, предотвращает течение газа в обратную сторону. 3. Катетер длинной 15мм 4. Трубка для заполнения из ПВХ, обеспечивает соединение между контрольным баллоном и эндотрахеальной трубкой. 5. Глазок Мерфи 6. Контрольный баллон из ПВХ, для контроля давления в манжете 7. Обратный клапан из АБС, предотвращает течение воздуха в обратном направлении. 8. Коннектор соединяет линии трубок, из ПФ. Область применения: Лечебно - профилактические учреждения. Ряд стерильных, одноразовых, эндотрахеальных трубок для оральной интубации, предназначенных для проведения искусственной вентиляции лёгких пациента. | шт |  |  | 200 | 5200 | 1040000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
42 | Интубационные трубки с манжетой армированный | Эндотрахеальные трубки армированная с манжетой, размерами (мм) 4 Состав и описание изделия: Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Поверхность трубки покрыта любрикантом – фталатом. По всей длине трубки нанесена рентгеноконтрастная полоса. Трубка имеет закругленный проксимальный конец, обладает высокой гибкостью, благодаря чему обеспечивается индивидуальное анатомическое соответствие верхним дыхательным путям пациента. Внутренний диаметр трубок от 2,0 до 10,0 мм. Трубки обладают соответствующей жесткостью, скошенная конструкция облегчает введение. В упрочненном типе конструкции спираль предотвращает перекручивание, если изделие будет использоваться длительное время или необходимо, чтобы шея была согнута во время операции. Состоит из: 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом. 2. Манжета с низким давлением из ПВХ, фиксирует изделие в нужном мете трахеи, предотвращает течение газа в обратную сторону. 3. Катетер длинной 15мм 4. Трубка для заполнения из ПВХ, обеспечивает соединение между контрольным баллоном и эндотрахеальной трубкой. 5. Глазок Мерфи 6. Контрольный баллон из ПВХ, для контроля давления в манжете 7. Обратный клапан из АБС, предотвращает течение воздуха в обратном направлении. 8. Коннектор соединяет линии трубок, из ПФ. Область применения: Лечебно - профилактические учреждения. Ряд стерильных, одноразовых, эндотрахеальных трубок для оральной интубации, предназначенных для проведения искусственной вентиляции лёгких пациента. | шт |  |  | 250 | 5200 | 1300000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
43 | Интубационные трубки с манжетой армированный | Эндотрахеальные трубки армированная с манжетой, размерами (мм) 4,5 Состав и описание изделия: Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Поверхность трубки покрыта любрикантом – фталатом. По всей длине трубки нанесена рентгеноконтрастная полоса. Трубка имеет закругленный проксимальный конец, обладает высокой гибкостью, благодаря чему обеспечивается индивидуальное анатомическое соответствие верхним дыхательным путям пациента. Внутренний диаметр трубок от 2,0 до 10,0 мм. Трубки обладают соответствующей жесткостью, скошенная конструкция облегчает введение. В упрочненном типе конструкции спираль предотвращает перекручивание, если изделие будет использоваться длительное время или необходимо, чтобы шея была согнута во время операции. Состоит из: 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом. 2. Манжета с низким давлением из ПВХ, фиксирует изделие в нужном мете трахеи, предотвращает течение газа в обратную сторону. 3. Катетер длинной 15мм 4. Трубка для заполнения из ПВХ, обеспечивает соединение между контрольным баллоном и эндотрахеальной трубкой. 5. Глазок Мерфи 6. Контрольный баллон из ПВХ, для контроля давления в манжете 7. Обратный клапан из АБС, предотвращает течение воздуха в обратном направлении. 8. Коннектор соединяет линии трубок, из ПФ. Область применения: Лечебно - профилактические учреждения. Ряд стерильных, одноразовых, эндотрахеальных трубок для оральной интубации, предназначенных для проведения искусственной вентиляции лёгких пациента. | шт |  |  | 250 | 5200 | 1300000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
44 | Интубационные трубки с манжетой армированный | Эндотрахеальные трубки армированная с манжетой, размерами (мм) 5 Состав и описание изделия: Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Поверхность трубки покрыта любрикантом – фталатом. По всей длине трубки нанесена рентгеноконтрастная полоса. Трубка имеет закругленный проксимальный конец, обладает высокой гибкостью, благодаря чему обеспечивается индивидуальное анатомическое соответствие верхним дыхательным путям пациента. Внутренний диаметр трубок от 2,0 до 10,0 мм. Трубки обладают соответствующей жесткостью, скошенная конструкция облегчает введение. В упрочненном типе конструкции спираль предотвращает перекручивание, если изделие будет использоваться длительное время или необходимо, чтобы шея была согнута во время операции. Состоит из: 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом. 2. Манжета с низким давлением из ПВХ, фиксирует изделие в нужном мете трахеи, предотвращает течение газа в обратную сторону. 3. Катетер длинной 15мм 4. Трубка для заполнения из ПВХ, обеспечивает соединение между контрольным баллоном и эндотрахеальной трубкой. 5. Глазок Мерфи 6. Контрольный баллон из ПВХ, для контроля давления в манжете 7. Обратный клапан из АБС, предотвращает течение воздуха в обратном направлении. 8. Коннектор соединяет линии трубок, из ПФ. Область применения: Лечебно - профилактические учреждения. Ряд стерильных, одноразовых, эндотрахеальных трубок для оральной интубации, предназначенных для проведения искусственной вентиляции лёгких пациента. | шт |  |  | 250 | 5200 | 1300000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
45 | Интубационные трубки с манжетой армированный | Эндотрахеальные трубки армированная с манжетой, размерами (мм) 5,5 Состав и описание изделия: Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Поверхность трубки покрыта любрикантом – фталатом. По всей длине трубки нанесена рентгеноконтрастная полоса. Трубка имеет закругленный проксимальный конец, обладает высокой гибкостью, благодаря чему обеспечивается индивидуальное анатомическое соответствие верхним дыхательным путям пациента. Внутренний диаметр трубок от 2,0 до 10,0 мм. Трубки обладают соответствующей жесткостью, скошенная конструкция облегчает введение. В упрочненном типе конструкции спираль предотвращает перекручивание, если изделие будет использоваться длительное время или необходимо, чтобы шея была согнута во время операции. Состоит из: 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом. 2. Манжета с низким давлением из ПВХ, фиксирует изделие в нужном мете трахеи, предотвращает течение газа в обратную сторону. 3. Катетер длинной 15мм 4. Трубка для заполнения из ПВХ, обеспечивает соединение между контрольным баллоном и эндотрахеальной трубкой. 5. Глазок Мерфи 6. Контрольный баллон из ПВХ, для контроля давления в манжете 7. Обратный клапан из АБС, предотвращает течение воздуха в обратном направлении. 8. Коннектор соединяет линии трубок, из ПФ. Область применения: Лечебно - профилактические учреждения. Ряд стерильных, одноразовых, эндотрахеальных трубок для оральной интубации, предназначенных для проведения искусственной вентиляции лёгких пациента. | шт |  |  | 250 | 5200 | 1300000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
46 | Интубационные трубки с манжетой армированный | Эндотрахеальные трубки армированная с манжетой, размерами (мм) 6 Состав и описание изделия: Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Поверхность трубки покрыта любрикантом – фталатом. По всей длине трубки нанесена рентгеноконтрастная полоса. Трубка имеет закругленный проксимальный конец, обладает высокой гибкостью, благодаря чему обеспечивается индивидуальное анатомическое соответствие верхним дыхательным путям пациента. Внутренний диаметр трубок от 2,0 до 10,0 мм. Трубки обладают соответствующей жесткостью, скошенная конструкция облегчает введение. В упрочненном типе конструкции спираль предотвращает перекручивание, если изделие будет использоваться длительное время или необходимо, чтобы шея была согнута во время операции. Состоит из: 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом. 2. Манжета с низким давлением из ПВХ, фиксирует изделие в нужном мете трахеи, предотвращает течение газа в обратную сторону. 3. Катетер длинной 15мм 4. Трубка для заполнения из ПВХ, обеспечивает соединение между контрольным баллоном и эндотрахеальной трубкой. 5. Глазок Мерфи 6. Контрольный баллон из ПВХ, для контроля давления в манжете 7. Обратный клапан из АБС, предотвращает течение воздуха в обратном направлении. 8. Коннектор соединяет линии трубок, из ПФ. Область применения: Лечебно - профилактические учреждения. Ряд стерильных, одноразовых, эндотрахеальных трубок для оральной интубации, предназначенных для проведения искусственной вентиляции лёгких пациента. | шт |  |  | 250 | 5200 | 1300000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
47 | Интубационные трубки с манжетой армированный | Эндотрахеальные трубки армированная с манжетой, размерами (мм) 6,5 Состав и описание изделия: Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Поверхность трубки покрыта любрикантом – фталатом. По всей длине трубки нанесена рентгеноконтрастная полоса. Трубка имеет закругленный проксимальный конец, обладает высокой гибкостью, благодаря чему обеспечивается индивидуальное анатомическое соответствие верхним дыхательным путям пациента. Внутренний диаметр трубок от 2,0 до 10,0 мм. Трубки обладают соответствующей жесткостью, скошенная конструкция облегчает введение. В упрочненном типе конструкции спираль предотвращает перекручивание, если изделие будет использоваться длительное время или необходимо, чтобы шея была согнута во время операции. Состоит из: 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом. 2. Манжета с низким давлением из ПВХ, фиксирует изделие в нужном мете трахеи, предотвращает течение газа в обратную сторону. 3. Катетер длинной 15мм 4. Трубка для заполнения из ПВХ, обеспечивает соединение между контрольным баллоном и эндотрахеальной трубкой. 5. Глазок Мерфи 6. Контрольный баллон из ПВХ, для контроля давления в манжете 7. Обратный клапан из АБС, предотвращает течение воздуха в обратном направлении. 8. Коннектор соединяет линии трубок, из ПФ. Область применения: Лечебно - профилактические учреждения. Ряд стерильных, одноразовых, эндотрахеальных трубок для оральной интубации, предназначенных для проведения искусственной вентиляции лёгких пациента. | шт |  |  | 250 | 5200 | 1300000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
48 | Интубационные трубки с манжетой армированный | Эндотрахеальные трубки армированная с манжетой, размерами (мм) 7 Состав и описание изделия: Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Поверхность трубки покрыта любрикантом – фталатом. По всей длине трубки нанесена рентгеноконтрастная полоса. Трубка имеет закругленный проксимальный конец, обладает высокой гибкостью, благодаря чему обеспечивается индивидуальное анатомическое соответствие верхним дыхательным путям пациента. Внутренний диаметр трубок от 2,0 до 10,0 мм. Трубки обладают соответствующей жесткостью, скошенная конструкция облегчает введение. В упрочненном типе конструкции спираль предотвращает перекручивание, если изделие будет использоваться длительное время или необходимо, чтобы шея была согнута во время операции. Состоит из: 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом. 2. Манжета с низким давлением из ПВХ, фиксирует изделие в нужном мете трахеи, предотвращает течение газа в обратную сторону. 3. Катетер длинной 15мм 4. Трубка для заполнения из ПВХ, обеспечивает соединение между контрольным баллоном и эндотрахеальной трубкой. 5. Глазок Мерфи 6. Контрольный баллон из ПВХ, для контроля давления в манжете 7. Обратный клапан из АБС, предотвращает течение воздуха в обратном направлении. 8. Коннектор соединяет линии трубок, из ПФ. Область применения: Лечебно - профилактические учреждения. Ряд стерильных, одноразовых, эндотрахеальных трубок для оральной интубации, предназначенных для проведения искусственной вентиляции лёгких пациента. | шт |  |  | 200 | 5200 | 1040000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
49 | Интубационные трубки с манжетой армированный | Эндотрахеальные трубки армированная с манжетой, размерами (мм) 7,5 Состав и описание изделия: Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Поверхность трубки покрыта любрикантом – фталатом. По всей длине трубки нанесена рентгеноконтрастная полоса. Трубка имеет закругленный проксимальный конец, обладает высокой гибкостью, благодаря чему обеспечивается индивидуальное анатомическое соответствие верхним дыхательным путям пациента. Внутренний диаметр трубок от 2,0 до 10,0 мм. Трубки обладают соответствующей жесткостью, скошенная конструкция облегчает введение. В упрочненном типе конструкции спираль предотвращает перекручивание, если изделие будет использоваться длительное время или необходимо, чтобы шея была согнута во время операции. Состоит из: 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом. 2. Манжета с низким давлением из ПВХ, фиксирует изделие в нужном мете трахеи, предотвращает течение газа в обратную сторону. 3. Катетер длинной 15мм 4. Трубка для заполнения из ПВХ, обеспечивает соединение между контрольным баллоном и эндотрахеальной трубкой. 5. Глазок Мерфи 6. Контрольный баллон из ПВХ, для контроля давления в манжете 7. Обратный клапан из АБС, предотвращает течение воздуха в обратном направлении. 8. Коннектор соединяет линии трубок, из ПФ. Область применения: Лечебно - профилактические учреждения. Ряд стерильных, одноразовых, эндотрахеальных трубок для оральной интубации, предназначенных для проведения искусственной вентиляции лёгких пациента. | шт |  |  | 150 | 5200 | 780000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
50 | Интубационные трубки с манжетой армированный | Эндотрахеальные трубки армированная с манжетой, размерами (мм) 8 Состав и описание изделия: Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Поверхность трубки покрыта любрикантом – фталатом. По всей длине трубки нанесена рентгеноконтрастная полоса. Трубка имеет закругленный проксимальный конец, обладает высокой гибкостью, благодаря чему обеспечивается индивидуальное анатомическое соответствие верхним дыхательным путям пациента. Внутренний диаметр трубок от 2,0 до 10,0 мм. Трубки обладают соответствующей жесткостью, скошенная конструкция облегчает введение. В упрочненном типе конструкции спираль предотвращает перекручивание, если изделие будет использоваться длительное время или необходимо, чтобы шея была согнута во время операции. Состоит из: 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом. 2. Манжета с низким давлением из ПВХ, фиксирует изделие в нужном мете трахеи, предотвращает течение газа в обратную сторону. 3. Катетер длинной 15мм 4. Трубка для заполнения из ПВХ, обеспечивает соединение между контрольным баллоном и эндотрахеальной трубкой. 5. Глазок Мерфи 6. Контрольный баллон из ПВХ, для контроля давления в манжете 7. Обратный клапан из АБС, предотвращает течение воздуха в обратном направлении. 8. Коннектор соединяет линии трубок, из ПФ. Область применения: Лечебно - профилактические учреждения. Ряд стерильных, одноразовых, эндотрахеальных трубок для оральной интубации, предназначенных для проведения искусственной вентиляции лёгких пациента. | шт |  |  | 150 | 5200 | 780000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
51 | Маски дыхательные детские | 1 | шт |  |  | 50 | 505.5 | 25275 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
52 | Маска ларингеальные | размер 0 | шт |  |  | 20 | 505.5 | 10110 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
53 | Маска ларингеальные | размер 2 | шт |  |  | 20 | 2700 | 54000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
54 | Стенд уретральный мочеточниковый детский | Мочеточниковый стент двухпетлевой Ch 3,0, открытого/закрытого типа, длина 14 см. Мочеточниковый стент двухпетлевой представляет собой гибкую, рентгеноконтрастную трубку с открытым спиральным дистальным концом. Размер 3,0 СН, длина 14 см. Дренажные отверстия расположены с интервалами от 5 до 20 мм. Стент маркирован непрерывной рентгеноконтрастной линией, указывающей направление катушки дистального наконечника. Проволочный проводник изготовлен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с гибким наконечником (длина 100-150 см). Стилет-катетер 45 см длиной. Материал: полиуретан, не содержит латекс и фталаты. Упаковка: индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | шт |  |  | 5 | 21000 | 105000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
55 | Набор для эпидуральной анестезии Минипак | Набор для эпидуральной анестезии Минипак 22G | шт |  |  | 5 | 10500 | 52500 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
56 | Спинокан Игла для люмбальной пункции | Игла для люмбальной пункции G20 | шт |  |  | 10 | 2000 | 20000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
57 | Повязка с хлоргексидина глюконатом для фиксации в/в устройств | Комплексная повязка для в/в линий сочетает свойства сокращения риска заражения с хорошей видимостью места установки, фиксацией катетера и воздухопроницаемостью Доказанное снижение рисков развития катетер-ассоциированных инфекций кровотока (КАИК) и заражения сосудистого катетера Обеспечивает незамедлительную и продолжительную антимикробную защиту благодаря встроенной гелевой подушечке с хлоргексидина глюконатом, которая не требует воздействия влаги для активации. Размер 9*25 | шт |  |  | 200 | 1880 | 376000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
58 | Игла для биопсии костного мозга | C двумя дополнительными отверстиями для пункции костного мозга из грудины или из подвздошного гребня, с эргономичной рукоятью. Игла имеет тройную заточку и удобную рукоятку. Механизм регулировки длины снабжен миллиметровой шкалой. Игла для биопсии костного мозга из подвздошной кости. Рукоять повышенной комфортности, канюля изготовлена из сверхпрочной стали, на дистальном конце иглы имеются два дополнительных отверствия для улучшения забора костного мозга. Размер 18G - 4,8 см. | шт |  |  | 5 | 7000 | 35000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
59 | Игла для биопсии костного мозга | Игла для забора костного мозга из подвздошной кости. Рукоять повышенной комфортности, более длинная канюля, миллиметровая шкала. Размер 15G - 6 см. | шт |  |  | 5 | 7000 | 35000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
60 | Игла для спинальной анестезии | Игла со срезом Квинке для спинальной анестезии и диагностической люмбальной пункции, размер G22 | шт |  |  | 5 | 7000 | 35000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
61 | Расходный набор для Нанодакт | Диски ионтофореза это небольшие (площадь поверхности составляет 2,5 см2) диски ионотерапии, которые вставляются в сборку электродов до ионтофореза. Данные диски содержат концентрацию пилокарпина 1,5% для оптимальной стимуляции потовых желез, что сокращает время ионофореза примерно до 2,5 минут. Диски содержат достаточное количество глицерола для предоставления надежной защиты геля от повреждения, связанного с случайным замораживанием Диски содержат тринатрийцитрат, прекрасное буферное вещество в кислотном диапазоне рН. Это сокращает анодное окисление геля во время ионофореза на 90%. В катоде, повышенный пилокарпин, который является хорошим буфером в умеренной щелочи рН, также сокращает накопление щелочи при ионофорезе. Данная буферизация защищает кожу от ожогов при изменении рН в геле. Каждая из указанных особенностей вносит в клад в безопасность процедуры. Корпус сенсора: Цветной красный сенсор имеет два внешних фланца (с электродами) для соединения с красным держателем. Основой сенсора является небольшое углубление, ведущее в его центре к входному порту и оттуда к узкому встроенному каналу, проходящему через два микроэлектрода анализатора, формирующих корпус микропроводимости. Расходный набор для Нанодакт включает: - 12 дисков «Pilogel» - 6 сенсоров | набор |  |  | 5 | 220000 | 1100000 | в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика | г. Алматы, ул. Алтынсарина, 54
| ИТОГО: | [6 empty] | 31715918.9
| Специалист по государственным закупкам | Кунтуган М.